AA县“AA羊”养殖建设项目

实

施

方

案

编制单位：世纪新源技术咨询（北京）有限公司

目  录

第一章  总  论	1

一、基本概况	1

二、实施方案编制依据	4

三、实施方案编制原则	5

四、项目实施的背景	6

五、项目实施的意义	11

六、项目概况	14

七、建设目标及效益情况	16

第二章  项目区概况	21

一、项目区概况	21

二、 建设条件	24

第三章  项目建设内容及实施步骤	29

一、建设规模及内容	29

二、项目实施步骤	29

第四章  项目建设目标及工程方案	34

一、建设目标	34

二、工程方案	37

第五章  施工组织设计	70

一、 施工条件	70

二、 施工期间的环保要求	70

三、 施工方法与要求	71

四、运行管理	75

五、 项目实施计划	77

第六章  环境影响评价及环保措施	78

一、 环境影响评价	78

第七章  项目招投标	85

一、招标依据	85

二、招标内容	85

三、招投标程序	86

四、招标阶段注意问题	88

第八章 劳动定员与安全卫生	89

一、劳动定员	89

二、管理措施	89

三、劳动安全、卫生与消防	91

第九章   投资估算	93

一、投资估算依据	93

二、项目投资估算	95

第十章 实施保障	107

一、组织保障	107

二、 政策保障	108

三、制度保障	111

四、技术保障	114

五、统筹安排建设	117

六、 做好相关基础技术工作	117

117

八、退出机制	120

第十一章  效益分析	121

一、 社会效益分析	121

二、  生态效益分析	121

三、 经济效益分析	122

第三章  项目建设内容及实施步骤

## 一、建设规模及内容

1、建设规模

- 本项目规划分三期进行建设，一期建设A种公羊基因站、A标准化种羊场及生态羊饲料营养中心，二期建设AA养殖场、三期建设BB养殖场，总建筑面积共计32374㎡。

- 建设规模一览表

| 分期 | 项目名称 | 数量（座） | 建筑面积（㎡） | 建设地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A种公羊基因站 | 1 | 5724 | SS镇XX村 |
|  | A标准化种羊场 | 1 | 5550 |  |
|  | 生态羊饲料营养中心 | 1 | 2560 |  |
| 2 | “AA羊”养殖场 | 1 | 9270 | AA |
| 3 | “AA羊”养殖场 | 1 | 9270 | BB |
|  | 合计 |  | 32374 |  |

(2)建设内容

主要建设内容一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A种公羊基因站 | 公羊标准化羊舍 | 3474 |
| 2 |  | 疫病检验检疫室 | 250 |
| 3 |  | 采精库 | 40 |
| 4 |  | 精料库 | 100 |
| 5 |  | 青储池 | 800 |
| 6 |  | 基因提验室 | 100 |
| 7 |  | 化验室 | 50 |
| 8 |  | 草料库 | 200 |
| 9 |  | 消毒室 | 30 |
| 10 |  | 兽医室 | 30 |
| 11 |  | 液氮库 | 300 |
| 12 |  | 管理用房 | 350 |
| 13 |  | 牧草种植场 | 700亩 |
| 14 | A标准化种羊场 | 标准化羊舍 | 4500 |
| 15 |  | 更衣室及消毒通道 | 20 |
| 16 |  | 饲草料加工房 | 400 |
|  |  | 管理用房 | 600 |
| 17 |  | 厕所 | 30 |
| 18 | 生态羊饲料营养中心 | 主机房 | 35 |
| 19 |  | 原材料库 | 500 |
| 20 |  | 包装车间 | 300 |
| 21 |  | 成品车间 | 300 |
| 22 |  | 化验室 | 50 |
| 23 |  | 办公室 | 200 |
| 24 |  | 锅炉房 | 50 |
| 25 |  | 样品陈列室 | 100 |
| 26 |  | 配电室 | 15 |
| 27 |  | 机修室 | 25 |
| 28 |  | 材料库 | 500 |
| 29 |  | 会议室 | 35 |
| 30 |  | 职工宿舍 | 450 |
| 31 | “AA羊”养殖场（AA） | 标准化羊舍 | 8250 |
| 32 |  | 管理用房 | 600 |
| 33 |  | 消毒室 | 20 |
| 34 |  | 饲草料加工房 | 400 |
| 35 |  | 牧草种植场 | 1000亩 |
| 36 |  | 改良草场 | 1200亩 |
| 37 | “AA羊”养殖场（BB） | 标准化羊舍 | 8250 |
| 38 |  | 管理用房 | 600 |
| 39 |  | 消毒室 | 20 |
| 40 |  | 饲草料加工房 | 400 |
| 41 |  | 牧草种植场 | 1000亩 |
| 42 |  | 改良草场 | 1200亩 |

## 二、项目实施步骤

本项目实施一般按照建设计划、基础调查、可行性研究、规划设计、工程施工、工程管理和验收7个步骤开展。

（一）建设计划

按照AA县2017年草地生态畜牧业项目的具体要求，在符合《AA县土地利用总体规划》以及《AA省关于加快发展现代畜牧业的实施意见》等政策的前提下，编制本项目建设计划。

（二）基础调查

1.应用2016年度土地调查及年度变更调查最新土地利用现状数据、《AA省地表水资源》中AA县水资源分布情况等基础数据，查明建设区土地利用现状、土地权属状况、水资源分布等。

2.开展建设区自然资源条件、社会经济条件、基础设施等调查，全面查清建设区内土地资源条件、土地利用状况、畜牧业结构、草场基础设施条件。

3.开展权属调查，查清建设区内各类用地面积、分布与数量，明确区内土地所有权、土地使用权或农户承包经营土地的数量、位置和界线，为开展权属调整提供依据。

（三）可行性研究

1.在基础调查的基础上，开展水土资源平衡分析和环境影响评价等。

2.编制可行性研究报告，从项目建设背景、立项条件、水土资源状况、环境影响、规划方案、投资估算及资金筹措等方面，进行技术、经济分析和社会、环境评价，分析其可行性、科学性和合理性。

3.依据可行性研究报告，编制立项申请材料，提出立项申请。

（四）规划设计

1.在批复立项的基础上，通过优化设计，确定规划方案和工程布局，明确各类工程建设内容与标准，设计确定各级工程的技术参数和结构尺寸，计算各类工程量，按照相关预算定额标准进行投资预算，编制规划设计和预算材料。

2.开展规划设计和预算成果评审。

（五）工程施工

1.根据批准的规划设计成果，制定施工组织方案，选定主要工程施工方法和施工工艺，明确控制性工期和进度安排计划。

2.明确土地权属调整的范围、原则与程序，编制土地权属调整方案。

3.应确工程管护和固定资产移交的原则，说明管护的工作任务和责任，分工程类别制定管护措施。

4.开展实施方案成果评审。

（六）工程管理

1.制定规范化管理的各项制度，落实项目法人制、招投标制、监理制、合同制、公告制等。

2.项目法人制定现场管理制度，做好分工协调；落实多部门共建机制，做好项目实施管理工作。

3.监理单位代表法人负责施工控制，制定施工进度、资金、质量和安全等控制计划，落实控制措施，对可能偏离施工计划的影响因素提出应对预案。

4.建立组织保障体系，做好招投标、合同管理、公告等工作，明确各方责任义务。

5.严格工程变更管理，对因规划、设计或施工计划调整引起的重大变更应进行论证。

（七）验收

1.验收分为阶段验收和最终验收，采取全面核查与抽样核查相结合、室内核查与实地核查相结合的方法组织验收。

2.验收内容包括：建设范围、建设规模、新增耕地面积、工程任务完成情况、工程质量、耕地质量、资金使用与管理、权属调整成果、土地利用现状变化情况、后期管护措施等。

3.验收应以批准的项目规划设计和设计变更、相关技术标准规范为依据，先由施工单位自行检查评定合格并经监理单位认可，再由项目承担单位初验并提交验收申请后，由立项单位组织验收。

4.涉及工程质量的验收应查验工程质量检验资料及有关质检部门意见，隐蔽工程应在隐蔽前进行验收。

第四章  项目建设目标及工程方案

## 一、建设目标

1、建立“公司+农民专业合作组织+农户”的联合模式，通过农村“三变”综合改革，整合农村土地、劳力、技术、资金等产业资源要素，整合村集体和农民以集体山林、集体土地、建设用地、林地，农户承包地、承包山等不动产资源，以产权作价入股的方式，建立“公司+专业合作组织+基地+农户”的股份合作现代农业产业联合体，

具体目标：

（1）建成自繁自养标准化养羊场2个，饲养基础母羊11000只，项目实施第二年可出栏40公斤以上的肉羊20460只，第三年后每年可稳定出栏27500只以上。第二年出栏20460只，第三年后每年可出栏27500只以上，可增加经济收入1100万元；同时可解决75人的固定就业问题，可带动周边农户从事草地畜牧业生产，项目实施种草养羊两个内容，可为项目覆盖户户均增收3.8万元以上，人均增收0.97万元，可示范带动周边农户标准化、规范化、现代化从事种草养羊生产。

（2）建设基因站一座，可存栏种公羊600只，每只公羊每次能产精液0.5-2.0毫升，可稀释2-3倍。每只母羊输精0.2毫升，1次即可配母羊10-30只，同一只公羊，在1个配种期内，比本交能多配10倍以上的母羊,能满足全县约30万母羊配种需求。通过“AA羊”与“A山羊”杂交改良后的品种，生长性能可提高15％左右，产子性能可提高30％，在同样的饲养条件、同样的饲喂方法、同样的饲养周期、同样的饲草饲料的情况下，杂交品种每只可多增种9斤，每斤按目前市场价值16元计算，每只商品羊可增加144元纯收入，且大大提高了抗病能力。根据全县未来发展AA羊30万只母羊状况，每年人工配种按1.5次计算，全县总共配种45万次，每次按平均1毫升进行配种，每毫升按12元计算，总价值可达540万元，除去饲养成本费用每年130万元（饲草、饲料、疫病检测、人工成本等费用），利润为410万元。

二、项目建设预期效果

（一）延长产业链，提高农户养羊效益

建设规范化、标准化、专业化、自养标准化养羊场2个，发展种母羊11000只，项目实施第二年可出栏40公斤以上的肉羊20460只，第三年后每年可稳定出栏27500只以上，羔羊存活率达到90%以上，肥羔育存率达到70%以上，整体出栏率达到186%左右，提高草地单位面积，羔羊生长发育单位时间、单位个体的经济效益，实现草地生态畜牧业园区式、生态形、可持续、高端、高效绿色发展。

项目修建基因站一座，基因站能存栏种公羊600只，每只公羊每次能产精液0.5-2.0毫升，可稀释2-3倍。每只母羊输精0.2毫升，1次即可配母羊10-30只，同一只公羊，在1个配种期内，比本交能多配10倍以上的母羊,能满足全县约30万母羊配种需求。通过“AA羊”与“A山羊”杂交改良后的品种，生长性能可提高15％左右，产子性能可提高30％。

项目发挥AA模式、人力、物力、资源优势、技术优势，挖掘草地畜牧业最大的生产潜力，

（二）发展循环经济，保护生态环境

项目遵循生态保护理念和循环经济模式，将羊粪和食用菌菌渣循环利用，生产有机肥，可以有效的改善和保护环境，生产出有机肥供应项目区牧草和果蔬生产，改良了土壤，保护了生态环境。

标准化养殖场项目周边山地建设牧草基地，能防止水土流失，涵养水源，改良土壤，培肥地力，净化大气，调节气候，美化人民生活环境。本项目的实施新增种植草地2.5万亩，实施本项目，使AA县项目实施区域生态得到有效治理，天然草地得到有效的保护，防止新的水土流失，使项目区年水土流失量控制在最小范围内，可遏制石漠化形成和扩大，对保证AA县乃至下游地区生态安全将起到重要的作用。

## 三、工程方案

（一）总体布局

- 本项目分别在AA和BB建设2个肉羊标准养殖场，在SS镇XX村建设A种公羊基因站，项目区基础设施完善，交通便利，远离人口居住区，空气流畅，自然环境较好，并已通过AA县环评批复。

- 项目以标准化养殖场、公羊基因站、AA羊选育及塑原系统、技术配套、服务配套、优质肉羊养殖形成一条完整的产业链，做到全要素配置，优化每个生产环节，建成一个标准化、现代化、高效益的AA羊产业链健康发展模式。

（二）重点建设项目

1、自繁自养养殖场羊舍建设

## 1.1建设规划和布局

- （1）项目地点

- 2个肉羊标准养殖场建设地点：AA和BB。

- （2）建设规划

- 养羊场从上风口向下风口依序排列生产管理与人员生活区、饲料加工区、养殖生产区、隔离区、粪污无害化处理区，见图4-1。

图4-1 养羊场功能区布局示意图

（3）建设目标

建成自繁自养标准化养羊场2个，发展种母羊11000只、种公羊600只，年繁殖羔羊40000只、年育成种羊17000只，育成肉羊27500只。

（4）产品质量等级

种羊:出售的种羊为一级以上的AA羊后代。

肉羊：100%达到无公害肉羊产品，其中20%达到绿色产品，10%达到有机产品。

## 1.2  技术（工艺）方案

（1）纯种羊繁育技术路线及流程

建立完整的种羊系谱，利用引进的A羊和本地黒山羊种羊进行纯种繁育，根据选种要求进行留种，培育种羊进行推广应用，技术路线见图4-2。

（2）杂交改良技术路线

图4-2  纯种羊繁育技术路线

选用努比羊为父本、AA黑山羊为母本，通过二元杂交得到“努×黑杂F1代”留种二元杂交母本，再用努比羊与努黑F1杂交，得到努努黑杂F2，选留公羊作为父本进行横交，通过系统选育与横交选育出AA羊优良品系，通过不断选育，力争5-10年取得畜禽新品系认定，杂交改良方案见图5-3。

（3）繁育管理

在繁育过程中根据品种标准、系谱档案资料、个体品质、后

在繁育过程中根据品种标准、系谱档案资料、个体品质、后裔成绩进行严格选择，淘汰性能较差的个体，使种群质量不断提高。同时，建立健全技术档案，包括系谱资料、种羊个体档案、各种选育与生产记录，作为选种选配依据。

（3）繁殖方法

①本交配种（自然配种）

种公母羊比例1：20，育成羊50%作种用，淘汰的后备羊直线育肥生产高档商品羊肉。场内种羊群的自然淘汰率为20%，每年选留后备种羊补充。

②人工授精

建立人工授精室和种公羊站，集中生产精液，统一供应精液、由人工授精室按系谱进行统一输配。采取二重配方法，在第一次输配12小时再输配一次。

③种公羊的合理利用

初配公羊每周利用1～2次，随着年龄增大增加利用次数，成年公羊每天1～3次，连用3天，休息1天。

④母羊配种后管理要求

配种后减少或避免注射药物、强迫运动等应激因素，妊娠后期母羊饲养要防止惊吓。

（4）饲养管理

采用舍内饲养，公母分群饲养，按种公羊、育成羊、空怀羊、妊娠羊、带羔羊分群；补饲青干草、精料和矿物盐，运动场设饮水池；规范免疫程序和用药，严格消毒，保持卫生；羊群管理和生产经营实现计算机辅助管理，推行标准化科学饲养管理。

（5）疫病防制及净化

严格执行兽医防疫准则。引进种羊需先隔离检疫观察15天无疫病后入群，规范免疫程序和用药,严格场区和羊体消毒，保持场内清洁卫生、定期对羊只开展药浴工作，保持羊体洁净无疫。实行程序免疫，定时监测，及时淘汰和扑杀带毒（菌）羊只，实现免疫无疫，逐步实现重大疫病净化。

羊场常规疫病监测包括：羊结核、布氏杆菌病、口蹄疫、羊传染性胸膜肺炎、羊痘、小反刍瘦疫等。除上述疫病外，还应根据当地实际情况，选择其他一些必要的疫病进行监测。

1.3 产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性

（1）养殖品种选择

A羊：被毛棕红、暗红和黑色，毛细短而富有光泽，性情温顺，母性强，性成熟早，育成羊6～9月龄可初配，常年发情。在良好的饲养管理条件下，一年可产两胎，平均产羔率200%左右。成年公羊一般体重可达85公斤以上，成年母羊可达60公斤以上。

AA黑山羊：是AA省三大优良地方山羊品种之一。具有毛色纯一、肉质风味独特、肌肉蛋白含量高而胆固醇含量低的特点，深受消费者喜爱。AA黑山羊个体中等、母性好、繁殖力高、生长发育速度较快、抗病力强、屠宰率高，生产性能较高，具有巨大的种用潜能和很强的市场竞争力。AA黑山羊周岁公羊平均体重为23.25kg、母羊20.28kg，成年公羊仅30kg、母羊25.83kg；产羔率为110%-140%。

（2）主要技术来源的可靠性和可得性

羊种来源：从国内具有种禽生产许可的种羊场按照引种程序，引进纯种一级种羊。

养殖技术：本项目养羊技术主要来源AA县草地中心，以及参与企业技术人员。各羊场建设地点作为种草养羊基地，种草养羊已进行近10年，已培养出一批技术能手和技术推广干部，可保障本项目各项技术措施的落实，可解决生产过程出现的技术难题。

1.4 生产技术指标

种羊场的主要生产技术性能指标包括平均胎产羔羊、平均母羊年产胎次、羔羊成活率、种羊育成率、肉羊饲养周期、肉羊出栏体重等，各项生产技术指标见表4-1。

表4-1主要生产技术指标表

| 序号 | 技术指标名称 | 指标单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性成熟年龄 | 月龄 | 公羊5-7，母羊4-10 |
| 2 | 平均胎产羔羊 | 只 | 1.28 |
| 3 | 平均母羊年产胎次 | 胎 | 1.5 |
| 4 | 种羊群年更新比例 | ％ | 20 |
| 5 | 公母比例 |  | 1︰20 |
| 6 | 羔羊成活率 | ％ | ≥93 |
| 7 | 选种率 | ％ | 80 |
| 8 | 母羊初配年龄 | 月 | 6-8 |
| 9 | 成年羊体重 |  |  |
| 9.1 | 公 | kg | 58 |
| 9.2 | 母 | kg | 45 |
| 10 | 羔羊断奶时间 | 日 | 60 |
| 11 | 肉羊饲养周期 | 月龄 | 6 |
| 12 | 肉羊出栏体重 | kg | 30 |

1.5饲料平衡分析

（1）养羊饲料种类

①精料补充料采用玉米、豆粕、磷酸氢钙等精饲料组成的配合饲料，是用来平衡和满足羊的营养需要，催肥肉羊不可缺少的饲料产品。

②青饲料租用羊场周边土地人工种植牧草，发动周边农户种植牧草，签订牧草收购合同，利用人工牧草、山上天然野生青草、灌丛树叶等作主要饲料原料和营养来源。

③青贮饲料利用人工栽培牧草、玉米青稍通过加工和厌氧保存得到的一种酸性饲料，用于解决枯草季节的多汁饲料供给，调节青饲料供应季节性旺淡。

④干草收购周边农户种植附产品如稻草、玉米秸杆，甘蔗杆等。

原料的选择：以含糖量较多的青饲料效果最好，如玉米秸；豆科牧草，如苜蓿、草木樨等，须与其它含糖量较高的禾本科青饲料混合青贮。

（2）饲料消耗定额

①种羊场饲料消耗定额

2个养羊场总存栏种公羊670只，种母羊20100只，后备种羊4000只、育成种羊和肉羊34700只，每年需要精饲料6645吨，青饲料66196吨，干草11101吨，见表4-2。

表4-2 项目每年的饲料原料需要量

| 群别 | 饲养量 (只) | 精饲料 |  | 青饲料（青贮饲料） |  | 干草 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 只定额（kg/d） | 年用量 | 只定额 | 年用量 | 只定额（kg/d） | 年用量 |
|  |  |  | （t） | （kg/d） | （t） |  | （t） |
| 种公羊 | 670 | 1 | 245 | 6 | 1467 | 1 | 245 |
| 种母羊 | 20200 | 0.5 | 3687 | 5 | 36865 | 1 | 7373 |
| 后备母羊 | 4000 | 0.3 | 216 | 4 | 2880 | 0.5 | 360 |
| 育成羊 | 34700 | 0.4 | 2498 | 4 | 24984 | 0.5 | 3123 |
| 合计 | 70000 |  | 6645 | 19 | 66196 | 3 | 11101 |

（3）饲料保障供应方案

A.精饲料的保障供应 每年需要精饲料6645吨，由AA羊专用饲料厂供应。

B.青饲料的保障供应 每年需要青料（含青贮饲料）66196吨，采用退耕还林草耕地种植皇竹草15000亩，亩年产鲜草5吨，总产草75000吨。其中：鲜草饲喂40000吨、制作青贮35000吨，青贮饲料用于保证冬季和早春草料。

C.干草的保障供应 每年需要干草11101吨，采取收购农户玉米秸秆、稻草等来解决。为提高秸秆利用效率，计划将秸秆制作成为秸秆生物饲料。

5.3.1.7饮水及生产用水平衡分析

（1）年耗水量定额

2个自繁自养场每年种羊、羔羊、育成羊年总需饮水和生产用水30369吨，见表4-3。

表4-3 项目年耗水量定额

| 序号 | 名 称 | 饲养规模 （只） | 日耗量 （kg） | 年单耗 （吨） | 总需 （吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种羊和后备羊 | 29000 | 3 | 1.1 | 31900 |
| 2 | 羔羊 | 20000 | 0.5 | 0.18 | 3600 |
| 3 | 育成羊 | 20000 | 1.5 | 0.55 | 11000 |
| 合 计 |  | 69000 |  |  | 46500 |

- （2）水平衡方案

各养羊场就近采用村人畜引用水，每个场修建贮水池100立方米，保障种羊场人畜饮水。

- 1.7疫苗及防病药物平衡分析

- 养羊场需要的疫苗及免疫效果检测试剂由县农业局统一采购及供应，按照免疫程序进行免疫，并进行免疫效果检测。

- 养羊场场地消毒药由县兽医防疫站统一采购及供应，按照消毒程序进行场地消毒。

## 1.8 设备方案

- 本项目发展2个养羊场，实行自繁自养，需要的设备包括羊舍隔栏、饲槽、饮水器、自动清粪、喂料推车等设备设施。选购原则成套性好、经济实惠、经久耐用，装备要求达到国内同期先进水平。所需设备选购国内最先进、成套性、信誉最好的厂家生产的设备，选择能全套供应，并负责安装调试、保修及长期服务的厂家购置，具体采购厂家待招标后确定，见表4-4。

表4-4项目需要主要设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号及规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AA养殖场生产设备 |  |  |  |
| 1.1 | 铡草机 | 台 | 5 | 时产10吨，功力15千瓦 |
| 1.2 | 高压冲水器 | 台 | 20 | 1千瓦 |
| 1.3 | 饲槽（不锈钢） | 个 | 1000 | 每个饲槽规格400mm×4000mm |
| 1.4 | 自动饮水器 | 个 | 4000 | 不锈钢自动饮水器 |
| 1.5 | 自动刮粪机 | 台 | 20 | 绞龙牵引，5千瓦，国产成套设备 |
| 1.6 | 饲料牧草运输车 | 辆 | 2 | 5吨运输车 |
| 1.7 | 山地牧草收割机 | 台 | 10 | 4G汽油机，国产 |
| 1.8 | 羊粪运输车 | 辆 | 1 | 5吨运输车 |
| 1.9 | 羊只运输车 | 辆 | 1 | 2吨双排座运输车 |
| 1.10 | 羊场消毒机 | 台 | 20 | 20升，每500只羊配1台 |
| 1.11 | 人员消毒通道 | 套 | 1 | 臭氧喷雾消毒，国产 |
| 1.12 | 地磅 | 台 | 1 | 感量5kg-50t |
| 1.13 | 台秤 | 台 | 2 | 感量0.1kg-1000kg |
| 1.14 | 喂料推车 | 辆 | 20 | 两轮手推车 |
| 1.15 | 收粪推车 | 辆 | 20 | 两轮手推车 |
| 1.16 | 兽医防疫设备及用具 | 套 | 1 | 冰箱、显微镜、无菌操作台、消毒设备、检疫设备等 |
| 1.17 | 人工授精设备及用具 | 套 | 1 | 包括液氮罐、显微镜、消毒设备、冰箱、实验台桌等 |
| 1.18 | 病死羊焚烧炉 | 台 | 1 | 国产设备 |
| 1.19 | 电视监控系统 | 套 | 1 | 国产成套设备 |
| 1.20 | 自来水供应系统 | 套 | 1 | 含提水设备、自来水管道等 |
| 1.21 | 供电系统 | 套 | 1 | 含电杆、电缆、变压器等 |
| 合计 |  |  | 5129 |  |
| 2 | BB养殖场生产设备 |  |  |  |
| 2.1 | 铡草机 | 台 | 2 | 时产10吨，功力15千瓦 |
| 2.2 | 高压冲水器 | 台 | 5 | 1千瓦 |
| 2.3 | 饲槽（不锈钢） | 个 | 100 | 每个饲槽规格400mm×4000mm |
| 2.4 | 自动饮水器 | 个 | 400 | 不锈钢自动饮水器 |
| 2.5 | 自动刮粪机 | 台 | 5 | 绞龙牵引，5千瓦，国产成套设备 |
| 2.6 | 饲料牧草运输车 | 辆 | 1 | 5吨运输车 |
| 2.7 | 山地牧草收割机 | 台 | 2 | 4G汽油机，国产 |
| 2.8 | 羊粪运输车 | 辆 | 1 | 2吨运输车 |
| 2.9 | 羊只运输车 | 辆 | 1 | 2吨双排座运输车 |
| 2.10 | 羊场消毒机 | 台 | 5 | 20升，每500只羊配1台 |
| 2.11 | 人员消毒通道 | 套 | 1 | 臭氧喷雾消毒，国产 |
| 2.12 | 地磅 | 台 | 1 | 感量5kg-50t |
| 2.13 | 台秤 | 台 | 1 | 感量0.1kg-1000kg |
| 2.14 | 喂料推车 | 辆 | 5 | 两轮手推车 |
| 2.15 | 收粪推车 | 辆 | 5 | 两轮手推车 |
| 2.16 | 兽医防疫设备及用具 | 套 | 1 | 冰箱、显微镜、无菌操作台、消毒设备、检疫设备等 |
| 2.17 | 人工授精设备及用具 | 套 | 1 | 包括液氮罐、显微镜、消毒设备、冰箱、实验台桌等 |
| 2.18 | 病死羊焚烧炉 | 台 | 1 | 国产设备 |
| 2.19 | 电视监控系统 | 套 | 1 | 国产成套设备 |
| 2.20 | 自来水供应系统 | 套 | 1 | 含提水设备、自来水管道等 |
| 2.21 | 供电系统 | 套 | 1 | 含电杆、电缆、变压器等 |
| 合计 |  |  | 541 |  |

1.9建筑方案

- （1）主体工程

建设标准化养羊场2个，每个场的主体建筑工程包括养殖车间、饲料加工及、粪污处理、人员住房及生产管理用房等，具体建筑面积和结构见表4-5。

表4-5  项目的主体建筑工程

| 序号 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 羊舍 | 轻钢框架式大棚砖混结构，全漏缝板，20栋 |
| 1.2 | 饲料调制间及库房 | 轻钢框架式大棚结构 |
| 1.3 | 隔离羊舍 | 轻钢框架式大棚结构，全漏缝板 |
| 1.4 | 待售羊舍 | 轻钢框架式大棚结构，全漏缝板 |
| 1.5 | 管理及人员生活用房 | 10栋，2层砖混结构或钢架板房，每栋600㎡ |
| 1.6 | 消值班及人员毒间 | 砖混结构 |
| 1.7 | 人工授精及兽医防疫室 | 砖混结构 |
| 1.8 | 青贮饲料车间 | 轻钢框架架式大棚结构，内设青贮池1m³ |
| 1.9 | 羊粪发酵棚 | 轻钢框架式大棚， |
| 1.10 | 污水处理间（异位发酵床） | 钢架大棚，异位发酵床，池深1.5米 |
| 1.11 | 焚化间 | 钢架大棚 |
| 1.12 | 防疫围墙 | 砖混，高2米 |
| 1.13 | 饮水池 | 石砌，深度2米 |
| 1.14 | 其他工程 |  |
| 1.15 | 道路 | 混凝土路面，宽度6米 |
| 1.16 | 场内道路 | 混凝土路面，净道宽度7米长300m，污道宽4米、长600m |

（2）主体建筑工程设计要求

（2.1）种羊场设计参数

各类羊舍要求和规格

| 项目 | 种羊舍 | 育成羊（后备种羊、肉羊）舍 |
| --- | --- | --- |
| 羊舍形式 | 半封闭式 | 半封闭式 |
| 舍内羊栏排列 | 对头双列 | 对头双列 |
| 每栋羊舍羊栏数（个） | 20 | 20 |
| 每个羊栏养羊数（只） | 25 | 30 |
| 每个羊栏面积（㎡） | 20（5m×4m） | 20（5m×4m） |
| 饲喂道宽度(m) | 3 | 3 |
| 横行走道宽度(m) | 2 | 2 |
| 墙轴线跨度(m) | 11 | 11 |
| 墙满外跨度(m) | 11.24 | 11.24 |
| 羊舍轴线总长度(m) | 53 | 53 |

（2.2）羊场养殖生产区建设方案

①种羊场养殖生产区总体工程

每个养羊场修建羊舍26栋，每栋面积316平方米，总建筑面积8950平方米，每栋羊舍宽11.24米、长28.10米，舍内羊圈呈对头双列式排列，中间喂料通道宽2米，横行走道宽3米，料槽宽0.5米。每栋羊舍内有20间羊圈，每间羊圈长5米、宽4米，面积为20平方米，羊舍外设长8米、宽5米，面积为40平方米运动场，羊舍平面布局设计见图4-4，羊舍效果图见图4-5。

图4-4 羊舍一层平面图

②羊舍建筑结构

羊舍结构：羊舍房屋结构主要采用钢架结构，建筑高度5.3米（从室外地坪到檐口高度），地上一层，见下图。

羊舍屋面：呈双坡式，屋面防水级别为III级，采用75mm米厚蓝色夹芯彩钢板，中间间隔透明采光板。

图4-7羊舍建筑内部结构图    图5-8 羊床地板式样图

墙体：墙体采用KP1多孔砖，除标注外，外墙均为240mm厚，内外墙均为水泥沙浆墙面。羊圈采用1寸镀锌钢管围栏；粪槽呈凹槽式，槽沟中安装自动刮粪机。羊舍内部图见图4-7。

羊床地板：羊床地板采用规格为木条漏缝地板或竹条漏缝地板，漏缝地板宽度3厘米，板间空隙为1.0厘米，见图4-8。

羊舍饲槽：固定式长形饲槽一般设在羊舍上，用不锈钢材料，一般槽口上宽28-30cm，下宽22-24 cm，深17-18 cm。为便于羊只采食和清扫，要求槽内面和边缘成光滑的圆形，多采用圆底式，并留有一定坡度，见图4-9。

图4-9 羊饲槽式样图图        4-10自动饮水器

水槽（自动饮水器）：饮水槽一般固定在羊舍上，可用镀锌铁皮制成，也可用砖、水泥制成。饮水槽上宽25厘米，下宽20厘米～22厘米，垂直深20厘米，槽底距地面20厘米～30厘米。长度一般0.8米～1.5米。在其一侧下部设置排水口，以便清洗水槽，保证饮水卫生。水槽高度以羊方便饮水为宜。也可将自动饮水器设置在羊舍饲槽上方，使羊抬头就能饮水，见图4-10。

羊舍两侧设门和卷帘：羊房下层设通风窗口，门设在羊圈1端，高1.5m、宽1m，门外设羊出入阶梯，通往运动场。窗户设在羊圈边墙中间，玻璃双开窗，高1m、宽1.6m。运动场舍围墙，砖混结构，高1.2m，建设样式见图4-11和图4-12。

图4-11 羊舍自动卷帘窗式样

图4-12 羊舍立面图

③羊场生产区内道路建设要求

- 图4-13 生产区内道路布局图

A、生产区道路布局

生产期区内设净道和污道，道路宽度为3.5m，净道和污道互相独立，羊舍之间有3米隔离通道，见图4-13。

B、道路建设要求

硬化地面建设要求：羊舍过道、运动场和硬化地面为混凝土地面。地面建设分为7层：

基土：填土应分层压（夯）实，填土质量应符合现行国家标准《地基与基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定。

灰土垫层：灰土垫层应用熟化石灰与粘土（或粉质粘土、粉土）的拌和料铺设，厚度不小于100mm。

砂石垫层：在灰土层上加垫砂石垫层，厚度100mm。

碎石垫层：在砂石垫层碎石垫，厚度100mm。垫层应分层压（夯）实，达到表面坚实、平整。

三合土垫层：用石灰、砂（可掺入少量粘土）与碎砖的拌和料铺设，其厚度100mm。垫层应分层夯实。

炉渣垫层：用石灰与炉渣的拌和料向外侧墙排污沟倾斜3%，凡设有地漏或出水口的楼地面，除图上已标注的坡度外，均应做0.5%的坡度坡向地漏或出水口。

（3）隔离区及无害化处理区土建工程

- 图4-14 羊场隔离区布局图

①工程概况  每个养羊场修建300㎡隔离羊舍1栋，200平方米粪污无害化处理大棚1栋，50平方米兽医室1栋，400立方米污水处理池1个，布局见图4-14。

②隔离舍建设铺设，其厚度80mm。

水泥混凝土层：水泥混凝上层厚度60mm。混凝土的强度等级不应于C10。

- 地面斜度：运动场地面

- 建隔离舍1栋，建筑面积300平方米，羊舍宽10米、长30米，舍内羊圈呈对头双列式排列，中间喂料通道宽2米，横行走道宽3米，料槽宽0.5米。羊舍内有10间羊圈，每间羊圈长5米、宽4米，面积为20平方米，羊舍外设长6米、宽5米，面积为30平方米运动场，隔离舍效果图见图4-15。

- 图4-15 隔离舍效果图

- 屋面：呈双坡式，屋面防水级别为III级，采用75mm厚蓝色夹芯彩钢板，中间间隔透明采光板。

- 墙体：墙体采用KP1多孔砖，除标注外，外墙均为240mm厚，内外墙均为水泥沙浆墙面。羊圈采用1寸镀锌钢管围栏；粪槽呈凹槽式，槽沟中安装自动刮粪机。

- 羊床地板：羊床地板采用规格为木条漏缝地板或竹条漏缝地板，漏缝地板宽度3厘米，板间空隙为1.0厘米。

- 羊舍饲槽：固定式长形饲槽一般设在羊舍上，用不锈钢材料，一般槽口上宽28-30cm，下宽22-24cm，深17-18cm。为便于羊只采食和清扫，要求槽内面和边缘成光滑的圆形，多采用圆底式，并留有一定坡度。

- ③粪污无害化处理区建设

- 建立羊粪发酵大棚1个，建筑面积200平方米，内设规格为10m×10m×3m发酵池4个，每个发酵池体积为300m3,共计1200m3，见图4-16。

- 图4-16羊粪发酵场效果图

- ④兽医室建设

- 兽医室建筑面积为50平方米，建设规格为5m×10m×4m。建筑结构为砖混结构，屋面为预制板层面，见图4-17。

- 图4-17 兽医室效果图

⑤污水收集处理池建设

建立1个400立方米的污水处理池，设计规格为长宽10m×10m×4m。砖混结构，需作防水处理。

2. A种公羊基因站建设

2.1工艺技术方案

1、采精工艺技术：山羊人工授精是人为的利用器械采取公羊的精液，经过品质检查和一系列处理，再通过器械将精液输入发情母羊生殖道内，达到母羊受胎的配种方式。人工授精可以提高种公羊的利用率，既加速了羊群的改良进程，防止疾病的传播，又节约饲养大量种公羊的费用。

- 人工授精技术包括器械的消毒、采精、精液品质检查、精液的稀释、保存和运输、母羊发情鉴定和输精等主要技术环节。

- 2、消毒流程

- （1）器械的消毒:采精、输精及与精液接触的所有器械都要消毒，并保持清洁、干燥，存放在清洁的柜内或烘干箱中备用。假阴道要用2%的碳酸氢钠溶液清洗，再用清水冲洗数次，然后用75%的酒精消毒，使用前用生理盐水冲洗。集精瓶、输精器、玻璃棒和存放稀释液及生理盐水的玻璃器皿洗净后要经过30分钟的蒸气消毒，使用前用生理盐水冲洗数次。金属制品如开膣器、镊子、盘子等，用2%的碳酸氢钠溶液清洗，再用清水冲洗数次，擦干后用75%的酒精或进行酒精灯火焰消毒。

- (2)场地的消毒 :准备一间向阳、干净的配种无菌室，要求地面平整，光线充足，面积为10～12平方米，室温为18℃～25℃。也可选择宽敞、平坦、清洁、安静的室外场所。日常消毒用1%新洁尔灭或1%高锰酸钾溶液进行喷洒消毒，每日于采精前和采精后各进行1次。每星期对采精室进行1次熏蒸消毒，所用药品是40%的甲醛溶液500毫升，高锰酸钾250克。

- (3)羊体的消毒:公羊实施配种前和情期母羊实施配种前，用1%新洁尔灭溶液对羊体进行反复消毒。

- 3、采精流程

1）采精前的准备：

（1）器械的准备：所有的器械都要提前清洗、干燥、消毒，存放于消毒柜内备用。

（2）公羊的准备：种公羊第一次采精时的年龄应在1.5岁左右，不宜过肥，也不宜过瘦，初次参加采精的公羊，应先进行采精训练，方法是让其“观摩”其他公羊配种;或用发情母羊的尿液或分泌物涂抹在公羊鼻尖上，刺激性欲。采精调教训练成功后，才能进行正式操作。

（3）假阴道的安装：安装假阴道时，先将内胎装入假阴道外壳，再装上集精瓶，注意内胎平整，不要出现皱褶。为保证假阴道有一定的润滑度，用清洁玻璃棒蘸少许灭菌凡士林，均匀涂抹在假阴道内胎和前三分之一处。为使假阴道温度接近母羊温度，从假阴道注水孔注入少量温水，使水约占内外胎空间的70%，假阴道温度在采精时应保持在40℃～42℃。注水后，再通过气体活塞吹入气体，使假阴道保持一定弹性，吹入气体的量一般以内胎表面呈三角形合拢而不向外鼓出为适宜。

（4）采精前用温水洗种公羊阴茎的包皮，并擦干净。将台羊保定后，引公羊到台羊处，采精时采精员站立在公羊的右侧，当种公羊爬跨时，迅速上前，右手持假阴道靠在母羊臀部，其角度与母羊的阴道的位置相一致（与地面成35～45度角），用左手轻托阴茎包皮，迅速将阴茎导入假阴道中。羊的射精速度很快，当发现公羊有向前冲的动作时即已射精，要迅速把装有集精瓶的一端向下倾斜，并竖起集精瓶，送精液到处理室，放气后取下集精瓶，盖好盖，并记录公羊号，放于操作台上进行精液品质检查。
    2）精液的稀释

精液稀释的目的是扩大精液量，增加每次采精的可配母羊数，提高种公羊的利用率，还可供给精子营养，增强精子活力，有利于精液的保存、运输和输精。

（1）稀释液的配制：稀释液的配方选择易于抑制精子活动，减少能量消耗，延长精子寿命的弱酸性稀释液。配方一：生理盐水稀释液：是用注射用生理盐水或经过过滤消毒的0.9%氯化钠溶液作稀释液。此种稀释液简单易行，稀释后的精液应在短时间内使用，是目前生产实践中最为常用的稀释液。但用这种稀释液稀释时，稀释的倍数不宜太高，一般以2倍以下为宜。 配方二：奶汁稀释液：奶汁先用7层纱布过滤后，再煮沸消毒10～15分钟，降至室温，去掉表面脂肪即可。这种稀释液稀释效果好，但稀释倍数不能太高，以3倍以下为宜。  配方三：葡萄糖卵黄稀释液：在100毫升蒸馏水中加葡萄糖3克、柠檬酸钠1.4克，溶解后过滤3～4次，蒸煮30分钟后灭菌，降至室温，再加新鲜卵黄（不要混入蛋白）20毫升，再加青霉素10万单位振荡溶解。这种稀释液有增加营养的作用，可作7倍以下的稀释。

（2）精液的稀释倍数：要根据精子密度、活力而定稀释比例，稀释后的精液，每毫升有效精子数不少于7亿个。

（3）精液稀释的操作步骤：根据镜检得出精子密度确定稀释倍数，根据稀释倍数计算出应加入的稀释液的量，用量杯量取应加的稀释液量。稀释前将两种液体置于同一温水中，然后将稀释液沿着精液瓶缓缓倒入，为使混合均匀可稍加摇动或反复倒动1～2次，稀释完毕后，立即进行活力镜检，并将镜检结果填人采精登记表。

（4）精液稀释应注意的事项：稀释液温度与精液温度保持一致，在20℃～25℃室温和无菌条件下操作，精液稀释的倍数应根据精子密度而定，一般为1～3倍，稀释后的每毫升有效精子数不能低于7亿个。
    3）精液分装、运输及保存

精液的分装：将稀释好的精液根据各输精点的需要量分别装于2～5毫升小试管中，精液面距试管口不少于0.5～1.0毫升，然后用玻璃纸和胶圈将试管口扎好，在室温下自然降温。分装后贴上标签，标签上注明精液采出的日期、时间、活力、密度、公羊的品种。

精液的运输：在近距离运送精液时，不必进行降温，将装有精液的集精瓶或小试管口封严，用棉花包好放入保温瓶中即可。远距离运输时，可用直接降温法降温。运输精液时要防止剧烈震动，降温或升温都要缓慢进行，每次输送的精液都要注明公羊号、采精时间、精液量和精液品质。

- 精液的保存：

- （1）常温保存：精液稀释后，保存在20℃以下的室温环境中。在这种条件下，精子运动明显减弱，可在一定限度内延长精子存活时间。常温保存只能保存1天。

- （2）低温保存：在常温保存的基础上，温度进一步缓慢降至0℃～5℃之间。可用直接降温法，将精液装入小试管内，外面包以棉花，再装入塑料袋内，直接放入装有冰块的广口保温瓶或保温箱中，使温度逐渐降至2℃～4℃。低温下保存的有效时间为2～3天。

- （3）冷冻保存：精液的冷冻保存要求的技术、环境和设备条件较严格。

## 2.2 建设方案

1、场舍建设

(1)公羊舍。要求公羊舍坐北向南，通风换气和保温隔热条件好，夏季可以防暑降温（应用畜舍空调或湿帘），冬季阳光充足。舍内可根据场地条件设双列或单列。

(二)公羊栏。公羊栏地面要求防滑，便于清洗，最好采用半漏缝地板，面积约7.5m2，并设有清粪和赶羊通道。公羊栏分为限位栏0.7×2.5m2和活动栏2.5×3.0m2两种。限位栏饲养最好附设运动场。

(三)运动场。有条件的单位应建设运动场，一般采用露天轨道式运动场或室内运动场。

1.露天轨道式运动场。设计2－3个轨道，轨道之间采用实体墙垒成，墙体为三七墙，且摸上水泥，轨道宽度50－70cm，要求公羊不能回头。

2.室内运动场。可以建成轨道式运动场，也可以在设计公羊舍时一块设计，如采用单列式羊舍靠阳面设计运动场。

2、采精室建设

采精室一般在公羊舍的一端，为周围封闭的独立房间。室内配有足够的采精栏。采精栏要紧靠精液处理室，通过窗口直接将采取的精液传至精液处理室。采精室面积40m2，靠一角设置可升降的假羊台，假羊台下方或周围铺设防滑胶垫，其余地面不应太光滑，在采精栏地面设置地漏，便于清洗，采精栏内不应积水。栏内另一角设置采精人员安全区，周围用水泥柱或粗钢管围起，水泥柱或粗钢管直径10cm，高1.2m，间距27cm。

3、精液处理室建设

必须与采精室隔离，要求精液处理室清洁卫生，基本达到无菌室要求，不准其他人员出入，禁止室内吸烟。要求室内地面易清洗。窗子应装不透光的窗帘，做到夏季降温、冬季保暖。墙壁安装足够的电源插座和开关，最好安装地线，设工作台、水池等。

精液处理分为处理保存室和清洗室，中间可用透明玻璃窗隔开，前者主要用于对精液进行检查、稀释、分装和保存，并设窗口对外发放；后者用于对精液处理用具和器械的清洗，双蒸水的制备等。

2.3 设备方案

基因站设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精子密度测定仪 | 722-W | 1 | 用于检查精子密度 |
| 2 | 干燥箱 | 101-1A | 1 | 用于消毒用品和预热采精杯 |
| 3 | 显微镜 | 640倍、相差物镜、带电源 | 1 | 用于检查精子活力 |
| 4 | 恒温载物台 | 加热精子到38度 | 1 | 用于检查精子活力 |
| 5 | 磁力搅拌器 | 最大容量500ML、加热150W | 1 | 充分混合稀释液，防止精子受损 |
| 6 | 假母台 | 铁架台可调 | 1 | 用于采精时公猪爬跨 |
| 7 | 蒸馏水器 | 5升／小时 | 1 | 制备溶解稀释粉用的双蒸水 |
| 8 | 天平 | （精度不低于0.1克） | 1 | 配制稀释液、测定射精量、精液稀释 |
| 9 | 精液运输箱 | 12L | 1 | 用于临时保存或运输精液 |
| 10 | 恒温水浴锅 | 数显 | 1 | 等温精液与稀释液 |
| 11 | 17℃恒温冰箱 | 50升保存精液用 | 1 | 保存精液 |
| 12 | 冰箱 |  | 1 | 保存稀释粉和稀释液 |
| 13 | 防滑垫 | 橡胶 | 1 | 放置于假母羊后，防止公羊摔倒 |
| 14 | 精液分装机 |  | 1 | 分装稀释后的精液 |
| 15 | 热封口机 |  | 1 | 精液袋封口用（使用精液袋的可参考使用） |
| 16 | 配套易耗品 |  | 若干 | 采精、稀释、分装精液及授精用品等 |

3、电力安装方案

3.1设计依据

本项目电气设计所遵循的主要标准、规范为：

《建筑工程设计文件编制深度的规定》（1992年3月版）

《50KV及以下变电所设计规范》GB50053--94

《建筑物防雷设计规范》GB50057--94

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058--92

《工业企业照明设计标准》GB50034--94

《工业供电系统设计规范》

3.2负荷等级及电压

根据工艺提供的动力设备资料，均为380伏三项交流电动机以及使用220伏单向交流电的气动控制设备，低压配电系统采用380/220伏三相四线制，负荷等级为三级负荷。

变电电压：50KV

馈电电压：0.4KV/0.23KV

照明电压：220V, ±10%

控制电压：220V, ±10%

信号电压：24V或6.3V

3.3总电力供应指标

全厂设备装机容量为1000kw，其中照明符合为50kw，为避免对变压器造成冲击，对于容量在18.5kw以上的电动机采用降压启动方式。

全场负荷计算采用需要系数法，安装变压器容量为1000KVA。全场变配电房的总电力主要指标见表3-11。

表3-11 总电力供应主要指标

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV线路 | KW |  |  |
| 2 | 总设备容量 | KW | 642.37 |  |
|  | 其中：高压设备 | KW |  |  |
|  | 低压设备 | KW | 562.37 |  |
|  | 照明 | KW | 80 |  |
| 3 | 总计算容量 | KW |  |  |
| 4 | 需要系数 | Kx | 0.76 |  |
| 5 | 功率因数 |  |  |  |
|  | 补偿前功率系数 | cos￠1 | 0.8 |  |
|  | 补偿后功率系数 | cos￠2 | 0.94 |  |
| 6 | 静电电容器总容量 | KVar | 240 |  |
|  | 其中：高压 | KVar |  |  |
|  | 低压 | KVar |  |  |
| 7 | 安装变压器 | 台 |  |  |
| 8 | 变压器总容量 | KVA |  |  |
| 9 | 年用电小时数 | h |  |  |

3.4总配电房方案

变配电房屋车间内附式，设立独立变压器、高压配电室、低压配电室、中心控制室等。其中低压配电柜包括进线柜、照明配电柜机及功率因数补偿柜。

①供电系统

高压供电系统采用50KV但电源进线，计算方式采用高压侧计量。

低压供电系统采用放射---树干相结合的配电房时，变压器低压侧为单母线运行。照明配电系统采用链式供电的方式。

②功率因数补偿

全厂自然平均功率因数约为0.80,达不到供电部门规定新建企业的平均功率因数为0.9以上的要求，应对功率因数进行补偿。补偿采用电力电容器低压侧集中补偿，在变配电房低压室中设置功率因数补偿柜，根据无功功率因数的大小及性质，自动控制适当容量的电容器投入及退出。

将高压50KV母线的功率因数补偿到0.94以上，计算结果需补偿容量为240Kvar。

③防雷与接地

厂区变配电房的电力变压器采用低压侧中性点接地方式，接地网的接地电阻不大于1欧。在高压配电室中设置避雷柜，进行防雷保护和过电压保护。

厂区变配电房接地系统为公用接地系统，所有高、低压开关柜金属外壳、变压器低压侧中性点，以及需要接地的部分均可靠地与接地网连接。

3.5供电系统选择

①动力设计

A.配电系统

全厂各用电单位动力负荷均由变配电房供电，供电电压为380/220伏，三相五线制。

厂区动力负荷中心在主加工车间，又变配电房直接供电到车间控制室，动力配电柜机中放置在控制室中，各动力配电柜内设置过电流和短路保护装置、柜面上装有电压表和电流表以便监控。设备现场设有现场控制台，便于生产中遇到紧急情况和设备检修时操作。

带有配套控制箱的设备，控制箱装在现场，由控制室动力配电柜供电，车间内其它电动机由控制室动力柜供给。

厂区其他单位动力用电，由变配电房直接供电。

B.导线、电缆选择及敷设方式

变配电房对各加工车间的动力配电采用铜母线通过母线槽敷设。

有变配电房引至锅炉房、机修间等出动力线采用VV22—1KV型电缆，制埋敷设。车间内部动力线路采用全塑铜芯电缆，控制线路选用KVV—500型控制电缆，采用槽式电缆桥架敷设。

机修间等内部动力线路选用BV—500铜芯线，穿电线管埋地敷设至各个电机处。

C.接地系统

本项目防止触电危险的保护接地方式为接零保护，各用电单位内部所有用电设备非带电金属均与接零干线可靠连接，本接地系统为共用接地系统，接地电阻不大于1欧姆。

②照明设计

A.照明电源与照度标准

变配电房中照明配电柜直接为各建筑物及道路提供照明供电，电压为220V。车间内采用链式供电。每一链的照明配电箱不超过四个。

厂区各建筑物的照明总容量为80KW。

表4-12  不同区域照明功力    单位：LX

| 场所名称 | 照明功力 | 场所名称 | 照明功力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产场所 | 40 | 综合楼 | 100 |
| 机修、材料库 | 50 | 原料、成品库 | 40 |
| 控制室、变配电房 | 100 | 道路 | 5 |

B.照明设备选择及安装

生产车间选用防尘防爆灯具；厂区道路灯选用气体放电灯具，道路灯集中在门卫室控置。

厂区内各建筑物在照明进线处设置照明设置配电箱，照明配电箱中配备低压断路器，车间内照明配电线设置在控制室旁，对整个车间照明实行照明集中控制。成品、原料库的灯具分块有照明控制箱控制。选用铜芯线、PVC阻燃管保护暗敷。

3.6建、构筑物防雷

本项目位AA县，年平均雷电日数为49天，属雷电比强地区。

生产车间为三类防雷建筑物。厂区较重要建筑物及设置防雷装置。但由于变电所集中控室均在车间内，故采用共用接地方式，即防雷接地、设备接地，均采用同一接地网，要求接地装置的冲击电阻不大于1欧姆。

4、给排水方案

（1）给水方案

①水源 本工程属新建项目，用水由市自来水公司供给。

- 水量 全厂生产和生活用水量估算见表4-13。

表4-13 全厂生产和生活用水量估算表

| 用水部门 | 用水种类 | 水质 | 用水量 （m³） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大小时 | 平均小时 | 天 |
| 职员生活 | 生活用水 | 生 活 饮 用 水 标 准 | 1.25 | 0.28 | 6.6 |
| 单身宿舍 | 生活用水 |  | 1.50 | 0.29 | 7.00 |
| 浴室 | 生活用水 |  | 7.60 | 0.23 | 5.40 |
| 食堂 | 生活用水 |  | 0.75 | 0.17 | 4.00 |
| 生产用水 | 生产用水 |  | 2.00 | 1.0 | 5.00 |
| 锅炉房 | 生产用水 |  | 3.40 | 1.67 | 30.0 |
| 不可预见 |  |  | 2.23 | 0.84 | 10.00 |
| 合计 |  |  | 18.73 | 4.48 | 68.00 |

注：最高日生活用水量68.00吨。

③给水系统

厂内生产、生活用水及消防管网合并布置成环状，给水管采用给水铸铁管，石棉水泥接口，埋地敷设。

（2）排水方案

①排水量 全厂日排污水量约5吨，只有一部分为生活污水，有少量的锅炉房排污。全厂雨水排水量月390L/s。

②排水系统 全厂污水量较少，拟与雨水合流经管道排至厂区外，排水管采用钢筋混凝土排水管水泥砂浆抹带接口，埋地敷设。

2.10消防给水及应急设施设置

（1）设计依据

设计依据下列规范进行：

《建筑设计防火规范（修订本）》GBJ16-87

《建筑灭火器配置设计规范（修订本）》GBJ140-90

（2）消防材料

本工程建筑物的耐火等级为一级，生产的火灾危险性种类为乙类。

（3）消防通道

厂区设置环绕车间和必要的回车道，道路宽度大于3.5米，便于消防车作业。生产车间与库房按规范设置分区防火门，每个分区的面积不大于1500㎡，其出口数不少于2个，分区之间的门用乙级防火门。

（4）消防给水

①室外消防 本工程室外最大消防流量35L/s，消防水源为市政自来水，厂区消防管网环状布置，按规范室外设置消防栓。

②室内消防 库房及生产车间设室内消火栓灭火系统，库房消防流量10 l/s，生产车间小流量25 l/s；每栋建筑物均按要求设置灭火器。

（5）消防电气

根据《建筑防火规范》GBJ16-87 的要求，电器设计应达到规范的规定。

全场消防方案按三级负荷考虑。消防电源采用双电源供电，一路由配电房的变压器提供，另一路由自备柴油发电机组提供，两电源在受电点末端自由切换。

所有消防用电设备配电线路应穿钢管保护，采用阻燃型铜导线暗敷在非燃烧体结构内，保护厚度不少于3cm。

5、生态羊饲料营养中心

1）技术工艺

（1）工艺概述

产品的生产工艺和技术均为国内成熟的较先进的工艺和技术，当前的技术发展主要集中在自动化程度的提高、先进设备的使用和新产品的开发等方面。随着饲料原料品种的不断增加，添加剂量的减少等诸多因素的影响，要求加工工艺比原有传统工艺有较明显的进步和变化。

（2）技术工艺

生产工艺流程见下图：

粉状饲料                  颗粒饲料

原  料

原  料

配 料

配  料

粉 料

粉  碎

混 合

混  合

灭 菌

颗粒加工

检 验

1、粉碎加工

粉碎是饲料厂的主要工序之一。粉碎质量直接影响到饲料生产的质量、产量和电耗等综合成本，同时也影响到饲料的内在品质和饲养效果。粉碎工艺选用二次粉碎工艺，降低能耗，提高生产率及产品质量。

2、配料系统

配料系统的变化主要是适应添加品种的增加、添加量的减少、称量准确性的提高，同时要缩短称量的周期，提高单位时间内的生产量。

粉碎工艺与配料工艺有着密切的联系，为达到车间作业安排更具合理性、先进性，满足饲料原料的多样化要求，该项目采用先配后粉工艺。

3、混合加工

此阶段主要考虑的是提高混合均匀度、缩短混合时间，提高单位时间内的产量。

4、颗粒加工

（1）调质：调质是饲料制粒前进行水热处理、软化粉料的加工过程。

（2）颗粒饲料具有众多优越性，通过蒸汽热能、机械摩擦能和压力等因素的综合作用，达到灭菌、提高饲料消化率等诸多功能。本项目采用重复制粒工艺，是指经过制粒加工的热饲料，立即通过第二个压模对热而软的颗粒进行重复制粒。改进了饲料的营养价值，提高了制粒效果。

（3）膨化：本项目采用螺杆式挤压膨化机，有助于提高生产能力和效果。

（4）冷却：采用逆流冷却器，使产品既能冷却又能干燥，达到安全使用水平。

（5）制粒后液体添加：本项目采用后添加技术，可减少这些微量组分的添加量，从而降低生产成本，减少交叉污染，提高产品质量和安全性。

2）建筑布局

车间呈“一”字型布置，结构型式采用框架结构，车间包括生产加工车间、动力车间，车间内设备料间、集中控制室、检修室、卫生间、更衣室等。墙面及顶棚均为白色涂料粉刷。生产加工车间地面水磨石铺贴，其余车间均为浅色地板砖铺贴，窗户选用开彩板高窗，门为成品木门。

库房呈“一”字型布置，结构型式采用砌体结构，库房包括钢架原料堆放场（钢架结构）、成品仓库、菜粕储藏库、添加剂库、其他库房及车库。库房墙面及顶棚均为白色涂料粉刷。地面为水泥砂浆抹平。窗选用开彩板高窗，门为成品木门。

管理用房坐北朝南，结构型式采用框架结构，共两层，层高3.3米。一层主要设有食堂、经营室、财务室等。二层主要为化验室、检验室及宿舍。房间装饰均为白色涂料粉刷，楼地面铺贴浅色地板砖，窗户选用铝合金窗，门为成品木门。

3）设备选型

营养中心拟采购全套饲料机组、草本饲料机组、浓缩饲料机组各一套。

第九章   投资估算

## 一、投资估算依据

本项目投资估算主要依据为农业部规划设计院与建设部标准定额研究所共同编制的《农业项目经济评价方法与手册》（第二版）、农业部《2008年农业国债项目投资指南》，固定资产投资估算根据概算指标估算法进行；设备采用各厂家询价，并计取运杂费、安装费；原材料按当地近三年市场平均价格计取；种母羊引进价格按现行市场价格估算；水电气源按项目所在地现行价格计算。

二、投资估算范围

根据项目设计的土建工程、仪器设备等内容，以市场预测、建设规模、技术方案、工程方案及实施进度等方面为基础进行估算。

1、投资估算依据

本项目土建工程的计费标准，主要依据当地已竣工的同类建筑物单位造价及项目建设要求指标估算，仪器设备以当前市价为主要依据。主要依据有：

（1）国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；

（2）农业建设项目财务估算和经济评价方法；

（3）《全国统一建筑工程基础定额AA省基价表》；

（4）《全国统一安装工程预算定额AA省估价表》；

（5）《AA省工程造价信息》；

（6）AA省物价局、AA计划委员会、AA省建设委员会发布的《AA省工程建设中介服务收费管理实施办法》；

（7）有关部门提供的基础资料；

（8）研究人员通过调查研究所得的有关建筑材料当前市价。

2、估算说明

（1）工程建设费用

建安工程费用：根据方案所确定的建设内容、建筑结构形式、工程量，参考AA工程项目概算定额标准和AA省同类工程造价指标，结合现行概（预）算定额进行概算。

仪器设备费用：本项目设备概算的费用包括设备费、安装费、运杂费，根据设备厂家报价及调研结果确定。

种母羊引种费：根据当前市场价格概算。

技术培训：根据项目设计需要和当地生活水平概算。

（2）工艺设备购置及安装

设备价格按目前市场价、近期设备制造厂或供应商的询价进行计算；设备运杂费、设备基础费、安装费按国家有关规定计算。

（3）其他费用

建设单位管理费：根据财建（2002）394号文的有关规定计算。

前期工作咨询费：根据计价格（1999）1283号文件的规定计取。

勘察设计费：根据国家计委、建设部发布的计价格（2002）10号文件的有关规定计取。

招标代理服务费：根据计价格（2002）1980号文的规定计取。

工程监理费根据国家物价局建设部价费字第479号文规定计算。

（4）基本预备费

基本预备费：按工程费用与其他费用之和的5%计算。

涨价预备费：根据国家发展计划委员会文件计投资[1999]1340号文规定,价差预备费投资价格指数按零税率，故不计算此项费用。

## 三、项目投资估算

1、项目总投资

本项目总投资12705万元，其中：工程费用5265万元，生产性和生物资产费用3850万元，建设期利息590万元，预备费2000万元，铺底流动资金1000万元。

投资估算表

| 序号 | 项目 | 估算价值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其它费用 | 合计 |
| 1 | 工程费用 |  |  |  |  | 5265 |
| 1.1 | 2个养羊场 | 2405 | 255 | 30 |  | 2690 |
| 1.2 | 基因站 | 711 | 326 | 39 |  | 1076 |
| 1.3 | 标准化种羊场 | 509 | 65 | 8 |  | 582 |
| 1.4 | 饲料营养中心 | 272 | 576 | 69 |  | 917 |
| 2 | 生产性和生物资产费用 |  |  |  |  | 3850 |
| 2.1 | 引进种公羊 |  |  |  | 500 | 500 |
| 2.2 | 引进能繁母羊 |  |  |  | 2600 | 2600 |
| 2.3 | 草苗 |  |  |  | 750 | 750 |
| 3 | 建设期利息 |  |  |  | 590 | 590 |
| 4 | 预备费及其它费用 |  |  |  | 2000 | 2000 |
| 5 | 铺底流动资金 |  |  |  | 1000 | 1000 |
| 6 | 建设投资合计 | 3897 | 1222 | 146 | 7440 | 12705 |

2、项目具体投资

（1）标准化养羊场

2个养羊场总建设投资2690万元，其中：土建工程投资2405万元,设备投资285万元。

标准化养羊场土建工程投资明细表(表略)

标准化养羊场设备投资明细表(表略)

（2）基因站

基因站总建设投资1076万元，其中：土建工程投资711万元,设备投资365万元。

基因站土建工程投资估算表(表略)

基因站设备投资估算表(表略)

（3）标准化种羊场

标准化种羊场总建设投资582万元，其中：土建工程投资509万元,设备投资73万元。

标准化种羊场土建工程投资估算表(表略)

标准化种羊场设备投资估算表(表略)

（4）生态羊饲料营养中心

生态羊饲料营养中心总建设投资917万元，其中：土建工程投资272万元,设备投资645万元。

生态羊饲料营养中心土建工程投资估算表(表略)

生态羊饲料营养中心设备投资估算表(表略)

四、资金来源及构成

1、资金来源

2、资金运用

# 第十一章  效益分析

## 三、 经济效益分析

(一)分析说明

①计算期13年，其中建设期3年，运营期10年。

②因本项目为新建项目，建设期生产能力为0%，建成后第2年即2021年生产能力达到50%，2022年生产能力达到70%，以后各年生产能力均能达到100%。

（二）取费标准

①产品销价按现行AA省市场销售价；

②饲料原料和药品按饲料兽药市场销售价；

③水电费按AA县农业生产用电、用水价格；

④人员工资AA县农业工人一般工资标准。

（三）财务制度

①固定资产折旧

按平均年限法折旧，房屋建筑物按20年折旧，设备及其他按10年折旧，残值率按5％计算。无形资产及递延资产按10年平均摊销。

②科技投入摊销

按5年期计算，年摊销率按投入额的20%计算。

③税收政策

按照国家目前税收政策，农业产品没有经营税、教育附加税、城市建设税、增值税、所得税等。

- 现率

按8%计算，计算年限13年。

1、销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算

- 1.1销售（营业）收入

项目2个养羊场总养殖能繁母羊11000只，每只能繁母羊的年育成羊按1.86只、种羊与肉羊的平均销售价格按1200元计算，年总销售收入为2455.2万元。

1.2销售（营业）税金及附加

项目预计每年需要交纳销售（营业）税金及附加费12.3万元。

## 2、总成本及经营成本估算

2.1 单位产品生产成本估算

每只羊的生产成本为800元，总成本为1636.8万元。

单位产品生产成本估算表（每只羊养殖成本）

| 序号 | 项目 | 单位 | 消耗定额 | 单价（元/单位） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料 |  |  |  | 578.0 |
| 1.1 | 羔羊繁育费用 | 只 | 1.05 | 200 | 210.0 |
| 1.2 | 精料补充料 | Kg | 50 | 3 | 150.0 |
| 1.3 | 草料费用 | kg | 540 | 0.2 | 108.0 |
| 1.4 | 疫苗与药品费 | 头份 | 100 | 1 | 100.0 |
| 1.5 | 保险费用 | 只 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 燃料、动力及水 |  |  |  | 11.0 |
| 2.1 | 水 | 吨 | 5 | 1 | 5.0 |
| 2.2 | 电 | kwh | 10 | 0.6 | 6.0 |
| 3 | 工资福利 | 只 | 1 | 126 | 126.0 |
| 4 | 户分红 | 只 | 85 | 85 | 85 |
|  | 单位产品生产成本 |  |  |  | 800.0 |

2.2 项目成本估算

正常生产年总成本975元。其中固定成本620万元，经营成本355万元。

3、财务效益分析

3.1 盈利能力分析

项目达产后，年营业收入2455.20万元，年利润总额为1480.20万元，年利税总额1850.25万元，年向国家上缴所得税370.10万元，缴纳所得税后年净利润1110.10万元，投资净利润率9.91%，盈亏平衡点为46.81%，财务内部收益率为21.4%，财务净现值为3339.62万元，销售税金为12.3万元，投资回收期（税后、静态）4.6年（=固定资产总投资÷年总利润+1），见下表：

表11-1 项目效益主要评价指标表(表略)

4、银行贷款清偿能力分析

5、不确定性分析

5.1 盈亏平衡分析

盈亏平衡点=固定成本÷(单位产品销售价格-单位产品生产成本) =16091.6吨（只、吨）

图11-1  项目盈亏平衡分析

盈亏平衡点：项目的产品达到项目设计规模的46.49%，企业可以保本，见图11-1。

5.2 敏感性分析

从产品销售价格、生产成本2个因素变化分析来看，产品销售价格下降和生产成本增加均对项目经济效益有明显影响，尤其对产品销售价格下降最为敏感，见表11-2和图11-2。

表11-2敏感性分析表

| 指标 | 变化率 | 投资利润率 | 财务内部收益 | 财务尽现值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变动因素 | % | % | % | 万元 |
| 基本方案 |  | 19.76 | 21.40% | 30,256.43 |
| 经营成本 | 10 | 14.58 | 17.83 | 21949.42 |
| 销售收入 | -10 | 13.05 | 15.74 | 16848.15 |
| 固定资产投资 | 10 | 17.98 | 19.96 | 28,438.26 |

图11-2 敏感性分析图

由表11-2和图11-2可见，项目的产品销售价格和生产成本对项目效益最为敏感，一旦产品价格下降和生产成本增加，都会导致企业盈利能力下降、效益降低。规避亏损的办法：一是建立完善的销售网络和销售队伍，不断提高产品质量、打造特色品牌，确保产品销售价格稳定或不断提高，才能保证企业利润；二是严格控制生产成本，应用先进的配合饲料技术和保健技术，减少单位产品的饲料和生产投入品消耗，降低生产成本，才能保证产业的利润和推动产业的不断发展。

10.6 财务评价结论

通过上述经济效益分析，认为本项目投资具有较好的投资回报，对增加企业效益和推动产业发展有很好的推进作用，具有投资建设的必要。经敏感性分析可以看出，本项目对产品销售价格和成本上升特别敏感，要解决好防价格下降和严格控制成本等问题。